## DADOS
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Data do documento: | 21/08/2025
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM UNIDADE SANITÁRIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTADOS
Data: | 21/08/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - [REF. CUSTO:103689-SINAPI-07/2025] | M2 | 2.5 | 467.47 | 22.88 | 574.43 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - [REF. CUSTO:10775-SINAPI-07/2025] | MES | 6 | 847.5 | 22.88 | 1041.41 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - [REF. CUSTO:100952-SINAPI-07/2025] | TXKM | 96 | 3.02 | 22.88 | 3.71 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.4 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - [REF. CUSTO:90778-SINAPI-07/2025] | H | 60 | 147.07 | 22.88 | 180.72 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.5 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - [REF. CUSTO:93572-SINAPI-07/2025] | MES | 6 | 6687.35 | 22.88 | 8217.42 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97644-SINAPI-07/2025] | M2 | 28 | 11.46 | 22.88 | 14.08 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.2 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97635-SINAPI-07/2025] | M2 | 61.68 | 22.21 | 22.88 | 27.29 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97647-SINAPI-07/2025] | M2 | 196.1 | 4.31 | 22.88 | 5.3 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.4 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:104803-SINAPI-07/2025] | M | 262.48 | 5.72 | 22.88 | 7.03 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.5 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97655-SINAPI-07/2025] | M2 | 2.5 | 41.6 | 22.88 | 51.12 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS METÁLICOS - PORTÃO/PORTA - [REF. CUSTO:97638-SINAPI-07/2025] | M2 | 6.42 | 9.46 | 22.88 | 11.62 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.7 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97641-SINAPI-07/2025] | M2 | 199.91 | 3.52 | 22.88 | 4.33 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.8 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97663-SINAPI-07/2025] | UN | 2 | 15.1 | 22.88 | 18.55 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.9 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97664-SINAPI-07/2025] | UN | 20 | 1.88 | 22.88 | 2.31 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.10 | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO - [REF. CUSTO:00026-ORSE-06/2025] | M3 | 24.06 | 18.55 | 22.88 | 22.79 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - [REF. CUSTO:97914-SINAPI-07/2025] | M3XKM | 721.8 | 3.21 | 22.88 | 3.94 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.12 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97665-SINAPI-07/2025] | UN | 52 | 2.32 | 22.88 | 2.85 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.13 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:97660-SINAPI-07/2025] | UN | 48 | 0.86 | 22.88 | 1.06 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3 | COBERTURA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
3.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - [REF. CUSTO:94216-SINAPI-07/2025] | M2 | 196.1 | 209.62 | 22.88 | 257.58 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.2 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - [REF. CUSTO:101979-SINAPI-07/2025] | M | 125.48 | 43.61 | 22.88 | 53.59 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - [REF. CUSTO:94231-SINAPI-07/2025] | M | 153.36 | 50.18 | 22.88 | 61.66 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - [REF. CUSTO:94227-SINAPI-07/2025] | M | 49.08 | 62.55 | 22.88 | 76.86 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 - [REF. CUSTO:98555-SINAPI-07/2025] | M2 | 44.9 | 35.68 | 22.88 | 43.84 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4 | PISOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
4.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 - [REF. CUSTO:87623-SINAPI-07/2025] | M2 | 20 | 69.45 | 22.88 | 85.34 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.2 | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO - [REF. CUSTO:SPU-0112-C-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-06/2025] | M2 | 390.71 | 7.45 | 22.88 | 9.15 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.3 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - [REF. CUSTO:101727-SINAPI-07/2025] | M2 | 390.71 | 174.92 | 22.88 | 214.94 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.4 | RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE EMBOÇO - [REF. CUSTO:10046-ORSE-06/2025] | M | 440.84 | 37.84 | 22.88 | 46.5 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.5 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 - [REF. CUSTO:97083-SINAPI-07/2025] | M2 | 61.68 | 3.99 | 22.88 | 4.9 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.6 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 - [REF. CUSTO:97087-SINAPI-07/2025] | M2 | 61.68 | 2.67 | 22.88 | 3.28 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.7 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 - [REF. CUSTO:96622-SINAPI-07/2025] | M3 | 3.08 | 243.63 | 22.88 | 299.37 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO,ESPESSURA 6 CM, ARMADO, SEM MOLDE. (REF. 95001 - SINAPI) - [REF. CUSTO:SPU-0152-C-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-06/2025] | M2 | 61.68 | 110.7 | 22.88 | 136.03 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.9 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 - [REF. CUSTO:104658-SINAPI-07/2025] | M2 | 11 | 147.58 | 22.88 | 181.35 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.10 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 - [REF. CUSTO:105003-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 1249.86 | 22.88 | 1535.83 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.11 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - [REF. CUSTO:99814-SINAPI-07/2025] | M2 | 106.62 | 2.25 | 22.88 | 2.76 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.12 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 - [REF. CUSTO:102498-SINAPI-07/2025] | M | 46 | 1.83 | 22.88 | 2.25 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.13 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 - [REF. CUSTO:102507-SINAPI-07/2025] | M | 12 | 7.15 | 22.88 | 8.79 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.14 | PINTURA DE SÍMBOLO "IDOSO" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM (REF. SINAPI 102515) - [REF. CUSTO:SPU-0161-C-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-06/2025] | UN | 1 | 35.43 | 22.88 | 43.54 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
4.15 | PINTURA DE SÍMBOLO "DEFICIENTE FÍSICO" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. (REF. SINAPI 102514) - [REF. CUSTO:SPU-0160-C-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-06/2025] | UN | 1 | 35.98 | 22.88 | 44.21 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - [REF. CUSTO:90844-SINAPI-07/2025] | UN | 12 | 1272.94 | 22.88 | 1564.19 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - [REF. CUSTO:90843-SINAPI-07/2025] | UN | 5 | 1194.19 | 22.88 | 1467.42 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - [REF. CUSTO:90842-SINAPI-07/2025] | UN | 11 | 1142.24 | 22.88 | 1403.58 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.4 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - [REF. CUSTO:100702-SINAPI-07/2025] | M2 | 3.36 | 768.96 | 22.88 | 944.9 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.5 | FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO - [REF. CUSTO:11480-SINAPI-07/2025] | CJ | 1 | 144.69 | 22.88 | 177.8 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.6 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - [REF. CUSTO:91338-SINAPI-07/2025] | M2 | 2.64 | 1314.39 | 22.88 | 1615.12 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.7 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA - [REF. CUSTO:38155-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 105.39 | 22.88 | 129.5 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.8 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102193-SINAPI-07/2025] | M2 | 112.9 | 2.44 | 22.88 | 3 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.9 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102233-SINAPI-07/2025] | M2 | 112.9 | 13.89 | 22.88 | 17.07 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.10 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102218-SINAPI-07/2025] | M2 | 112.9 | 18.73 | 22.88 | 23.02 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.11 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:100717-SINAPI-07/2025] | M2 | 20.34 | 11.67 | 22.88 | 14.34 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.12 | PINTURA ANTICORROSIVA METÁLICA. AF_03/2024 - [REF. CUSTO:98397-SINAPI-07/2025] | M2 | 22.66 | 12.82 | 22.88 | 15.75 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.13 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - [REF. CUSTO:100754-SINAPI-07/2025] | M2 | 20.34 | 35.03 | 22.88 | 43.04 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
5.14 | DOMOS EM ACRÍLICO - [REF. CUSTO:00301-ORSE-06/2025] | M2 | 1.94 | 754.34 | 22.88 | 926.93 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6 | FORRO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
6.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS - [REF. CUSTO:96113-SINAPI-07/2025] | M2 | 199.91 | 54.56 | 22.88 | 67.04 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
6.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 - [REF. CUSTO:96120-SINAPI-07/2025] | M | 240.33 | 3.48 | 22.88 | 4.28 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7 | PINTURA INTERNA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
7.1 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102193-SINAPI-07/2025] | M2 | 148.45 | 2.44 | 22.88 | 3 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.2 | APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEI RA - R1 - [REF. CUSTO:02305-ORSE-06/2025] | M2 | 148.45 | 9.44 | 22.88 | 11.6 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - [REF. CUSTO:102218-SINAPI-07/2025] | M2 | 148.45 | 18.73 | 22.88 | 23.02 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - [REF. CUSTO:88485-SINAPI-07/2025] | M2 | 1058.01 | 4.22 | 22.88 | 5.19 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.5 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - [REF. CUSTO:88484-SINAPI-07/2025] | M2 | 390.71 | 5.35 | 22.88 | 6.57 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.6 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - [REF. CUSTO:88495-SINAPI-07/2025] | M2 | 1058.01 | 13.69 | 22.88 | 16.82 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - [REF. CUSTO:88489-SINAPI-07/2025] | M2 | 1058.01 | 13.47 | 22.88 | 16.55 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
7.8 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - [REF. CUSTO:88488-SINAPI-07/2025] | M2 | 390.71 | 16.23 | 22.88 | 19.94 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
8 | PINTURA EXTERNA E MUROS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
8.1 | PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 03 DEMÃOS - R1 - [REF. CUSTO:04941-ORSE-06/2025] | M2 | 185.88 | 38.01 | 22.88 | 46.71 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 - [REF. CUSTO:96130-SINAPI-07/2025] | M2 | 185.88 | 22.55 | 22.88 | 27.71 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
8.3 | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS - [REF. CUSTO:02344-ORSE-06/2025] | M2 | 185.88 | 3.44 | 22.88 | 4.23 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
8.4 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - [REF. CUSTO:95305-SINAPI-07/2025] | M2 | 36.37 | 14.1 | 22.88 | 17.33 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9 | INSTALACÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
9.1 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - [REF. CUSTO:1014-SINAPI-07/2025] | M | 383 | 2.38 | 22.88 | 2.92 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.2 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - [REF. CUSTO:1014-SINAPI-07/2025] | M | 288 | 2.38 | 22.88 | 2.92 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.3 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - [REF. CUSTO:1014-SINAPI-07/2025] | M | 377 | 2.38 | 22.88 | 2.92 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.4 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - [REF. CUSTO:1014-SINAPI-07/2025] | M | 977 | 2.38 | 22.88 | 2.92 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.5 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - [REF. CUSTO:1014-SINAPI-07/2025] | M | 820 | 2.38 | 22.88 | 2.92 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.6 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - [REF. CUSTO:1014-SINAPI-07/2025] | M | 183 | 2.38 | 22.88 | 2.92 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.7 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - [REF. CUSTO:95727-SINAPI-07/2025] | M | 461 | 22.09 | 22.88 | 27.14 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.8 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, DIM. 100X50 MM, COM TAMPA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E CONEXÕES. - [REF. CUSTO:481925000495-COTAÇÃO-04/2025] | M | 65.28 | 95.85 | 22.88 | 117.78 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.9 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) - [REF. CUSTO:12147-SINAPI-07/2025] | UN | 23 | 15.86 | 22.88 | 19.49 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.10 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) - [REF. CUSTO:38076-SINAPI-07/2025] | UN | 54 | 20.19 | 22.88 | 24.81 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - [REF. CUSTO:91953-SINAPI-07/2025] | UN | 16 | 38.26 | 22.88 | 47.01 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.12 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) - [REF. CUSTO:38077-SINAPI-07/2025] | UN | 10 | 17.31 | 22.88 | 21.27 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.13 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - [REF. CUSTO:38075-SINAPI-07/2025] | UN | 12 | 18.01 | 22.88 | 22.13 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.14 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 - [REF. CUSTO:101632-SINAPI-07/2025] | UN | 2 | 36.56 | 22.88 | 44.92 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.15 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) - [REF. CUSTO:38773-SINAPI-07/2025] | UN | 15 | 6.56 | 22.88 | 8.06 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.16 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - [REF. CUSTO:97610-SINAPI-07/2025] | UN | 15 | 17.5 | 22.88 | 21.5 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.17 | PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM - [REF. CUSTO:AMMOC-0495-I-COTAÇÃO-08/2025] | UN | 17 | 57.39 | 22.88 | 70.52 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.18 | EXAUSTOR/RENOVADOR AR VENTOKIT COM SENSOR DE PRESENÇA - [REF. CUSTO:481025000009-COTAÇÃO-02/2025] | UN | 3 | 509.9 | 22.88 | 626.57 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.19 | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN 70 A - 100 A - [REF. CUSTO:ELET-0101-I-COTAÇÃO-03/2025] | UN | 1 | 163.29 | 22.88 | 200.65 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.20 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC - [REF. CUSTO:39458-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 300.57 | 22.88 | 369.34 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.21 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DPS CLASSE II, 1 POLO, 275V, 8KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - [REF. CUSTO:CP-0003-C-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-06/2025] | UN | 3 | 80.82 | 22.88 | 99.31 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - [REF. CUSTO:93654-SINAPI-07/2025] | UN | 18 | 11.82 | 22.88 | 14.52 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - [REF. CUSTO:93655-SINAPI-07/2025] | UN | 14 | 12.91 | 22.88 | 15.86 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.24 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A - [REF. CUSTO:39761-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 891.79 | 22.88 | 1095.83 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.25 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - [REF. CUSTO:39391-SINAPI-07/2025] | UN | 4 | 28.16 | 22.88 | 34.6 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.26 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - [REF. CUSTO:104402-SINAPI-07/2025] | UN | 25 | 29.88 | 22.88 | 36.72 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.27 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - [REF. CUSTO:104396-SINAPI-07/2025] | UN | 52 | 25.27 | 22.88 | 31.05 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.28 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - [REF. CUSTO:104399-SINAPI-07/2025] | UN | 18 | 33.59 | 22.88 | 41.28 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.29 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - [REF. CUSTO:95817-SINAPI-07/2025] | UN | 10 | 43.97 | 22.88 | 54.03 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.30 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - [REF. CUSTO:95808-SINAPI-07/2025] | UN | 9 | 34.7 | 22.88 | 42.64 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.31 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - [REF. CUSTO:95805-SINAPI-07/2025] | UN | 27 | 26.37 | 22.88 | 32.4 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.32 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - [REF. CUSTO:104404-SINAPI-07/2025] | UN | 3 | 39.08 | 22.88 | 48.02 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.33 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM - [REF. CUSTO:43097-SINAPI-07/2025] | UN | 79 | 69.82 | 22.88 | 85.79 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.34 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSO LÂMPADAS LED 18/20W E INSTALAÇÃO - [REF. CUSTO:AMMOC-0312-C-COMPOSIÇÃO PRÓPRIA-06/2025] | UN | 28 | 122.47 | 22.88 | 150.49 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.35 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - [REF. CUSTO:93661-SINAPI-07/2025] | UN | 2 | 55.07 | 22.88 | 67.67 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.36 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - [REF. CUSTO:101901-SINAPI-07/2025] | UN | 2 | 136.21 | 22.88 | 167.37 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
9.37 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM - [REF. CUSTO:43102-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 211.57 | 22.88 | 259.98 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
10.1 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - [REF. CUSTO:86923-SINAPI-07/2025] | UN | 1 | 641.44 | 22.88 | 788.2 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
10.2 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE TOLDO TIPO BAMBINELA EM LONA DE LAMINADO PVC NIGH T & DAY COM FUNDO BLACKOUT,ANTI-CHAMA,ANTI-FUNGOS, ANTI-MOFO,ANTI-RAIOS,UV E UVB, C/ESTRUT. EM TUBO INDUSTRIAL CHAPA18 C/APLIC. DE ANTIFERRUGEM EPOXI, ACA B. ESMAT. SINTÉTICO - [REF. CUSTO:12211-ORSE-06/2025] | M2 | 24 | 165 | 22.88 | 202.75 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
10.3 | BANNER PARA COMUNICAÇÃO VISUAL 0,9 X 5,4M, 2 ESTICADORES SUPERIORES E 2 ESTICADORES INFERIORES, LETRAS IMPRESSAS NA COR BRANCA - [REF. CUSTO:13965-ORSE-06/2025] | UN | 1 | 6051.69 | 22.88 | 7436.32 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
10.4 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS - [REF. CUSTO:91175-SINAPI-07/2025] | M | 12 | 10.06 | 22.88 | 12.36 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
10.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - [REF. CUSTO:95695-SINAPI-07/2025] | UN | 4 | 60.98 | 22.88 | 74.93 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
10.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - [REF. CUSTO:89512-SINAPI-07/2025] | M | 4 | 52.47 | 22.88 | 64.48 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
10.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - [REF. CUSTO:89578-SINAPI-07/2025] | M | 12 | 32.74 | 22.88 | 40.23 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
10.8 | LIMPEZA GERAL - [REF. CUSTO:02450-ORSE-06/2025] | M2 | 390.71 | 2.52 | 22.88 | 3.1 |  | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
Referências de custo utilizadas: SINAPI-07/2025 ORSE-06/2025 Composição Própria-06/2025 Cotação-04/2025 Cotação-08/2025 Cotação-02/2025 Cotação-03/2025
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM UNIDADE SANITÁRIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTADOS
Data: | 21/08/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Mês 5 | R$ Mês 5 | % Mês 6 | R$ Mês 6 | % Total | R$ Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
3 | COBERTURA | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
4 | PISOS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
5 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0
6 | FORRO | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
7 | PINTURA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
8 | PINTURA EXTERNA E MUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
9 | INSTALACÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM UNIDADE SANITÁRIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTADOS
Data: | 21/08/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 4 | Administração Central |  |  |  |  | 0.04
S+G | 0.8 | 1 | 0.8 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.008
R | 0.97 | 1.27 | 1.27 | Risco |  |  |  |  | 0.0127
DF | 0.59 | 1.39 | 1.23 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0123
L | 6.16 | 8.96 | 7.4 | Lucro |  |  |  |  | 0.074
I* | 5.65 | 10.65 | 6.15 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0615
|  | Total | 22.88
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2.5 | 0.025
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2.5 | 0.025
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM UNIDADE SANITÁRIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTADOS
Data: | 21/08/2025
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central |  |  |  |  | 0
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco |  |  |  |  | 0
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro |  |  |  |  | 0
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 3.79
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC
Orcamento de obra - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM UNIDADE SANITÁRIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTADOS
Data: | 21/08/2025
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Repositório (hidden)
22.88
3.79
2.6239
1.12